# 冷热冲击测试设备操作方法

一、冷热冲击测试设备 特点：

1.充分吸收国内外同类产品优点，艾思荔采用两箱移动式上下结构，上箱体为高温箱，下箱体为低温箱，也可根据用户要求设计，制造左、右结构的两箱式温度冲击试验箱。

2.5分钟恢复时间,机构转移时间15秒以内。

3.试验温度由-40/-55/-65至150℃。

4.采用工业用电脑设计成的控制器,配置有大面积LCD显示及触幕屏,功能强大、扩展性强，使用简易。

5.采用最新环保型冷媒。

6、有工作室超温，压缩机过载，超压，油压超压，风机过载，缺相，压缩机延时等保护功能。不定期有若干用户选配的安全保护功能，如风速过低，大门未关闭等等。

7、二箱设备区分为高温区、低温区二部分，测试产品置于提篮中,冲击时提篮将测试产品移进高温区或低温区进行衡击,测试产品为动态式。

8、冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区，做冷热冲击测试。

9、高温冲击或低温冲击时，最大时间可达999H，最大循环周期可达9999次。

10、冷却采二元冷冻系统，降温效果快速，冷却方式为水冷式。

二、冷热冲击测试设备概述：

1.设备分为高温箱低温箱测试箱三部分，采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷，热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。

2.产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究，具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。

3.采用采用最先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠，中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。

4.具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转，最大程度上实现自动化，减轻操作人员工作量，可在任意时间自动启动﹑停止工作运行；

5.箱体左侧具一直径50mm之测试孔，可供外加电源负载配线测试部件。

6.可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时,可选择三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能，具备高低温试验机的功能。

7.具备全自动，高精密系统回路、任一机件动作，完全有P.L.C锁定处理，全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高

8.先进科学的空气流通循环设计，使室内温度均匀，避免任何死角完备的安全保护装置，避免了任何可能发生安全隐患，保证设备的长期可靠性。

9.可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜.

10.出风口于回风口感知器检测控制，风门机构切换时间为5秒内完成，冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。

11.运转中状态显示及曲线显示发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法。

12.冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计，冷冻机组采用欧美原装进口压缩机，并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R404A，R23.

三、冷热冲击测试设备故障：

度盘指针灵敏性差，卸荷后有中途停止现象，或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。

1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净，再加少许钟表油。

2.指针转动轴脏，应清洗。

3.齿杆压片和齿杆之间有接触，应调松。

4.缓冲器回油情况不良，应加以调整或清洗。

5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。

6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象，应用氧化铬研磨膏对研，直至正常为止。

7.摆锤在扬起过程中有阻碍物，或者摆轴太脏或锈蚀，使指针回零变动大。

四、冷热冲击测试设备使用步骤：

首先按动放摆开关，检查冲击摆定位机构动作是否灵活可靠。如工作正常，方可进行试验。首先将冲击摆扬起150°至定位机构，当使用冲击摆的冲击能量小于等于5J时，被动指针应与主动指针相接触，当使用简支梁冷热冲击测试设备冲击摆的冲击能量大于5J时，被动指针应指在接近冲击能量处。按动放摆开关，冲击摆即可自由落下，进行冲击试验，冲击后简支梁冷热冲击测试设备刻度盘上记录冲断能量值。